別紙２

設計住宅性能評価

中高層共同住宅自己評価書および中高層共同住宅設計内容説明書

○中高層共同住宅自己評価書

|  | 性能表示 事項 ※ | 自己評価等級 | 評価方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ア．劣化の軽減に関すること | ３－１ 劣化対策等級 (構造躯体等) | 等級 □３ □２ □１ | □評価方法基準による □特別評価方法認定による □住宅型式性能認定による □型式住宅部分等製造者の認証による |
| イ．維持管理への配慮に関すること | ４－１ 維持管理対策等級（専用配管） | 等級 □３ □２ □１ | □評価方法基準による □特別評価方法認定による □住宅型式性能認定による □型式住宅部分等製造者の認証による |
| ウ．温熱環境に関すること | ５－１ 断熱等性能等級 | 等級 □４ □３ □２ □１ 地域区分 □１ □２ □３ □４ □５ □６ □７ □８ | □評価方法基準による □特別評価方法認定による □住宅型式性能認定による □型式住宅部分等製造者の認証による |
| エ．空気環境に関すること | ６－１ ホルムアルデヒド対策（内装） | 等級 □３ □２ □１ | □評価方法基準による □特別評価方法認定による □住宅型式性能認定による □型式住宅部分等製造者の認証による |
| オ．高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮等級 （専用部分）９－１ | 等級 □５ □４ □３ □２ □１ | □評価方法基準による □特別評価方法認定による □住宅型式性能認定による □型式住宅部分等製造者の認証による |
|  | 高齢者等配慮対策等級 （共用部分）９－２ | 等級 □５ □４ □３ □２ □１ | □評価方法基準による □特別評価方法認定による □住宅型式性能認定による □型式住宅部分等製造者の認証による |

○中高層共同住宅設計内容説明書

|  | 性能表示 事項 ※ | 自己 評価 等級 ※ | 確認 項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ |  |  | 図面番号 | 設計内容確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | 記載図書 |  |  |
| ア 劣化の軽減に関すること | □３－１イ ＲＣ造等劣化対策等級 (構造躯体等) | □３ □２ □１ | セメント | セメントの種類 | □ポルトランドセメント(JIS R 5210) (□普通 □中庸熱 □低熱 □その他) □フライアッシュセメント(JIS R 5213) □高炉セメント(JIS R 5211) | □仕様書□ |  |  |
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ の水ｾﾒﾝﾄ比 | 最小かぶり厚さ | ・土に接しない部分 耐力壁以外の壁床 屋内( ㎜)屋外( ㎜) 耐力壁，柱，はり床 屋内( ㎜)屋外( ㎜) ・土に接する部分 壁，柱，はり，床，基礎の立上り部分( ㎜) ・基礎（立ち上がり部分を除く） ( ㎜) ・外壁仕上げ[□タイル貼 □モルタル塗 □外断熱工法 □その他( ) ] | □仕様書□ |  |  |
|  |  |  |  | 水セメント比 | ・コンクリートの種類（□普通コンクリート □軽量コンクリート） ・水セメント比( % 以下) | □仕様書□ |  |  |
|  |  |  | 部材の設計・鉄筋 | 設計かぶり厚さ | ・設計かぶり厚さ＝最小かぶり厚さ＋( ) ㎜ | □仕様書□ |  |  |
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの 品質等 | スランプ | □18cm以下(ｺﾝｸﾘｰﾄ強度33N/mm2未満) □21cm以下(ｺﾝｸﾘｰﾄ強度33N/mm2以上) | □仕様書□ |  |  |
|  |  |  |  | 単位水量 | ( ㎏/ｍ３ ) |  |  |  |
|  |  |  |  | 空気量 | ( %) |  |  |  |
|  |  |  | 施工計画 | ｺﾝｸﾘｰﾄの 充填方法等 | ・打込・締め固め方法 （□JASS5-7節に準拠 □その他： ） ・打継ぎ部の処理方法 （□JASS5-7節に準拠 □その他： ） ・養生方法 （□JASS5-8節に準拠 □その他： ） | □仕様書□ |  |  |
|  | □３ｰ１ロ 鉄骨造劣化対策等級 (構造躯体等) | □３ □２ □１ | 構造躯体 | 鋼材の厚さ | ・一般部( ㎜) ・柱脚部( ㎜) | □仕様書□ |  |  |
|  |  |  |  | 防錆処理 の種類 | ・一般部( ) ・柱脚部( ) |  |  |  |
|  |  |  | 床下 | 防湿措置 | □コンクリート(厚さ ㎜) □防湿フィルム(厚さ ㎜) □その他同等の防湿性能があると確かめられた材料 | □仕様書□ |  |  |
|  |  |  |  | 換気措置 | □基礎断熱工法 断熱材種類（ ） (熱伝導率 w/m･k) (厚さ ㎜) | □仕様書□ |  |  |
|  |  |  |  |  | □基礎断熱工法以外基礎部の開口(外周部の設置間隔 m) (開口高さ ㎜) (開口幅 ㎜) | □配置図□平面図□矩計図□設備図□ |  |  |
|  |  |  | 小屋裏 | 小屋裏 換気 □該当なし | ・換気口の位置(給気口： ) (排気口： ) ・天井面積に対する換気口面積の割合 ( ) |  |  |  |

|  | 性能表示 事項 ※ | 自己 評価 等級 ※ | 確認 項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ |  |  | 図面 番号 | 設計 内容 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | 記載図書 |  |  |
| イ 維持管理への配慮に関すること | ４－１ 維持管理対策等級 (専用配管) | □３ □２ □１ | 専用配管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ内埋込配管 | ・排水管(□有 □無) ・給水管(□有 □無) ・給湯管(□有 □無) ・ガス管(□有 □無 □該当なし) | □仕様書□ |  |  |
|  |  |  |  | 他住戸の専用部内の設置 | ・排水管(□有 □無) ・給水管(□有 □無) ・給湯管(□有 □無) ・ガス管(□有 □無 □該当なし) |  |  |  |
|  |  |  | 地中 埋設管 | 地中埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | ・排水管(□有 □無) ・給水管(□有 □無) ・給湯管(□有 □無) ・ガス管(□有 □無 □該当なし) | □仕様書□設備図 |  |  |
|  |  |  | 専用 排水管 | 排水管の 清掃措置 | ・便所 [□共用立管に隣接 □掃除口(露出または開口有)] ・その他の水まわり [□トラップ □掃除口(露出または開口有)] | □平面図□設備図□ |  |  |
|  |  |  | 排水管の性状等 (継ぎ手およびヘッダーを含む) | 排水管等の内面，設置状態 | ・排水管等内面，たわみ，抜け防止 □排水管の清掃に影響を及ぼす内面の凹凸無し (仕様等： ) □たわみ，抜け防止のための措置有り (措置： ) |  |  |  |
|  |  |  | 配管 点検口 | 主要接合部等の点検措置 | ・排水管と設備機器の接合部 [□露出または開口有 □その他( )] ・給水管と設備機器の接合部 [□露出または開口有 □その他( )] ・給湯管と設備機器の接合部 [□露出または開口有 □その他( )] ・給水管のバルブおよびヘッダー [□露出または開口有 □その他( )] ・給湯管のバルブおよびヘッダー [□露出または開口有 □その他( )] ・ガス管のバルブおよびヘッダー □該当なし [□露出または開口有 □その他( )] |  |  |  |

|  | 性能表示 事項 ※ | 自己 評価 等級 ※ | 確 認 項 目 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ |  |  | 図面 番号 | 設計 内容 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 項目 | 設 計 内 容 | 記載図書 |  |  |
| ウ 温熱環境に関すること | ５－１ 断熱等性能等級 （ ）地域 | □４ □３ □２ □１ | 躯体・開口部の断熱性能等 | 建築主等判断基準または設計施工指針（本則）を適用する場合 | □外皮平均熱貫流率の基準に適合 □ＵAの値を評価書に記載する 外皮平均熱貫流率 ＵA ( w/㎡ｋ) ※小数点第三位を切り上げ □冷房期の平均日射熱取得率の基準に適合 □ｎＡの値を評価書に記載する 冷房期の平均日射熱取得率 ｎＡ（ ） ※小数点第二位を切り上げ | □計算書□仕様書□平面図□矩計図□ |  |  |
|  |  |  |  | 設計施工指針（附則）を適用する場合 | 適用条件 □ 開口部比率の基準に適合 躯体の断 □ 熱貫流率の基準に適合 熱性能等 □ 断熱材の熱抵抗の基準に適合 開口部の ・ 開口部比率の区分 断熱性能 □ 区分(い) □ 区分(ろ) □ 区分(は) 等 緩和措置 □ 外気に接する床をその他の部分とみ なす □ 窓の断熱（２％緩和） □ 窓の日射（４％緩和） |  |  |  |
|  |  |  | 結露防止 対策 | 繊維系断熱材 | ・繊維系断熱材等の使用（ □有 □無 ） | □仕上表 □平面図 □矩計図 □ |  |  |
|  |  |  |  | 防湿層の設置 | ・ 防湿層の設置 （ □有 □無 ） □除外規定適用 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通気層の設置 | ・ 防湿層の設置 （ □有 □無 ） ・ 防風層の設置 （ □有 □無 ） □除外規定適用 |  |  |  |
|  |  |  |  | 断熱材の施工 | 躯体面に断熱材を全面密着 |  |  |  |
|  |  |  | 熱橋部対策 |  | □断熱補強有り □除外規定適用（添付図書に内容を記載） |  |  |  |
|  |  |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □認定書等の活用 |  |  |  |
| エ 空気環境に関すること | ６－１ ホルムアルデヒド対策（内装） | □３ □２ □１ | 内装仕上下地材等 | 使用建材 | ・□製材等 □特定建材 □その他の建材 | □仕上表 □建材表 □ |  |  |
|  |  |  | 居室の内装の仕上げ材 | ホルムアルデヒド発散等級 □該当なし | ・特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材 □Ｆ☆☆☆☆ □Ｆ☆☆☆ □Ｆ☆☆ |  |  |  |

|  | 性能表示 事項 ※ | 自己 評価 等級 ※ | 確認 項目 | 設計内容説明欄 ※ |  |  | 図面 番号 | 設計 内容 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |  |
| オ 高齢者等への配慮に関すること | ９－１ 高齢者等配慮対策等級 (専用部分) | □５ □４ □３ □２ □１ | 部屋の 配置等 | 特定寝室 と同一階 にある部屋 | 特定寝室 (室名： ) | □平詳図□矩計図□ |  |  |
|  |  |  |  |  | ・特定寝室と同一階にある部屋 □玄関 □便所 □浴室 □洗面所 □食事室 □脱衣室 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・ホームエレベーターの有無[□有 □無] ・ホームエレベーター出入口の幅員( ㎜) |  |  |  |
|  |  |  | 段差 | 出入口等 (日常生活 空間内) | ・玄関出入口 くつずりと玄関外側 ( ㎜) くつずりと玄関土間 ( ㎜) ・上がりかまち ( ㎜) ・浴室出入口 □単純 □またぎ ( ㎜) ・バルコニー出入口 □単純 □またぎ ( ㎜) | □平詳図 □ |  |  |
|  |  |  |  | その他 (日常生活 空間外) | ・室名( ㎜) |  |  |  |
|  |  |  | 住戸内 階段 | 幅員 | ・幅員 ( ㎜) | □平詳図□ |  |  |
|  |  |  |  | 勾配等 | ・蹴上 ( ㎜) ・踏面 ( ㎜) ・勾配 ( / ) |  |  |  |
|  |  |  |  | 蹴込み | ・蹴込み寸法( ㎜) ・蹴込み板 (□有 □無) |  |  |  |
|  |  |  |  | 形式等 | ・階段の形式( ) ・最上段の通路等への食い込み (□有 □無) ・最下段の通路等への突出 (□有 □無) |  |  |  |
|  |  |  |  | 滑り防止 | ・滑り止め (□有 □無,踏面と同一面) |  |  |  |
|  |  |  |  | 段鼻 | ・段鼻の出 (□有 □無) |  |  |  |
|  |  |  |  | 手摺 | ・階段 (□両側設置 □片側設置) 手摺高さ ( ㎜) |  |  |  |
|  |  |  | 手摺 | 手摺の 設置 | ・便所 □立ち座り | □平詳図□矩計図□仕様書 |  |  |
|  |  |  |  |  | ・浴室 □浴室出入口 □浴槽出入り □浴槽立ち座り □姿勢保持 □洗い場立ち座り |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・バルコニー出入口（□設置） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・玄関 (□設置 □設置可) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・脱衣室 (□設置 □設置可) |  |  |  |
|  |  |  |  | 転落防止 手摺の 設置 | ・バルコニー 腰壁の高さ ( ㎜) 手摺高さ(□腰壁より □床面より) ㎜ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・窓(2階) 窓台の高さ ( ㎜) 手摺高さ(□窓台より □床面より) ㎜ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・窓(3階以上) 窓台の高さ ( ㎜) 手摺高さ(□窓台より □床面より ㎜) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・住戸内の廊下および階段(開放されている側) 腰壁の高さ ( ㎜) 手摺高さ ( ㎜) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・手摺子の内法寸法 □110㎜以下 |  |  |  |

|  | 性能表示 事項 ※ | 自己 評価 等級 ※ | 確認 項目 | 設計内容説明欄 ※ |  |  | 図面 番号 | 設計 内容 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |  |
| オ 高齢者等への配慮に関すること | ９－１ 高齢者等配慮対策等級 (専用部分) |  | 通路および出入口の幅員(日常生 活空間) | 通路の 幅員 | ・最小有効幅員 ( ㎜) ・柱等の箇所 ( ㎜) | □平詳図□ |  |  |
|  |  |  |  | 出入口の幅員 | ・玄関 (有効 ㎜) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・浴室出入口 (有効 ㎜) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・玄関・浴室出入口以外の室の出入口 (最小幅員 ㎜) □工事を伴わない撤去により対応可 □軽微な改造により対応可 |  |  |  |
|  |  |  | 寝室，便所および浴室(日常生活空間) | 浴室の 寸法 | ・内法の短辺寸法 ( ㎜) ・内法面積 ( ㎡) ・ユニットバス型番（ ） | □平詳図□ |  |  |
|  |  |  |  | 便所の 寸法等 | ・内法寸法 長辺（ ㎜）短辺（ ㎜） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □短辺が便器後方の壁から便器の先端+500㎜以上□便器の前方に500㎜以上確保 □便器の側方に500㎜以上確保 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □工事を伴わない撤去により対応可 □軽微な改造により対応可 □ドア開放により対応可 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・便器の形式 (□腰掛け式 □その他) |  |  |  |
|  |  |  |  | 特定寝室 面積 | ・内法面積 ( ㎡) |  |  |  |
|  | ９－２ 高齢者等配慮対策等級（共用部分） □該当なし | □５ □４ □３ □２ □１ | 共用廊下(エントランスホールを含む) | 歩行補助手摺 | □両面設置 □片面設置 □無 ・床面からの高さ（ ㎜） | □仕様書 □平面図 □矩計図 □ |  |  |
|  |  |  |  | 開放廊下の転落防止用手摺 | ・腰壁の高さ （ ㎜） ・手摺高さ(□腰壁より □床面の先端より) ㎜ ・手摺子の内法寸法 □110㎜以下 |  |  |  |
|  |  |  |  | 床の段差 | □段差なし |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・高低差 [□有 □無 ( ㎜)] ・高低差が生じる場合の構造 勾配( ) □傾斜路(勾配1/12以下)と段の併設 □傾斜路(勾配1/15以下)の設置 □傾斜路(勾配1/8以下)の設置（段差80㎜以下 の場合のみ適用可） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・傾斜路の構造 手摺(□両側設置 □片側設置 □無) 手すりの床面からの高さ ( ㎜) 有効幅員 ( ㎜) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・段の構造 有効幅員( ㎜) 勾配( / ) けあげ( ㎜)・踏み面( ㎜) 段の蹴込み寸法( ㎜) 蹴込み板 (□有 □無) 最上段の通路等への食い込み(□有 □無) 最下段の通路等への突出 (□有 □無) 滑り止め (□有 □無，踏面と同一面) 段鼻の出 (□有 □無) 手摺 (□両側設置 □片側設置 □無) 手摺の踏面の先端からの高さ( ㎜) |  |  |  |
|  |  |  |  | 共用廊下の幅員 | 有効幅員 ( ㎜) |  |  |  |

設計内容説明書【共同住宅等用】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第六面）

|  | 性能表示 事項 ※ | 自己 評価 等級 ※ | 確認 項目 | 設計内容説明欄 ※ |  |  | 図面 番号 | 設計 内容 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |  |
| オ 高齢者への配慮に関すること |  |  | 共用階段 | 共用階段の幅員 | ・有効幅員 ( ㎜) | □階段詳□ |  |  |
|  |  |  |  | 勾配等 | ・けあげ ( ㎜)・踏面 ( ㎜) ・ 勾配 ( ／11 ) ・ 蹴上×２＋踏面（ ㎜） |  |  |  |
|  |  |  |  | 蹴込み | ・蹴込み寸法( ㎜) ・蹴込み板 (□有 □無) |  |  |  |
|  |  |  |  | 形式等 | ・階段の形式 (□踊場付き折れ階段 □直階段 □その他) ・最上段の通路等への食い込み (□有 □無) ・最下段の通路等への突出 (□有 □無) |  |  |  |
|  |  |  |  | 手摺 | □両側設置 □片側設置 □無 ・踏面の先端からの高さ ( ㎜) |  |  |  |
|  |  |  |  | 滑り防止 | ・滑り止め(□有 □無，踏面と同一面) |  |  |  |
|  |  |  |  | 段鼻 | ・段鼻の出 (□有 □無) |  |  |  |
|  |  |  |  | 転落防止用手摺 (外部開放階段) | ・腰壁の高さ( ㎜) ・手摺高さ(□踏面の先端より □腰壁より ㎜) ・手摺子の内法寸法 □110㎜以下 |  |  |  |